Согласовано

Руководитель ООАКМР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.А.Ворончихина «Утверждаю»

Директор МОУ СОШ № 23 С.Г.Корнев.

20 апреля 2016 года

**ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ**

**ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23»

**1.Сведения об объекте**

1.1.Наименование (вид) объекта:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»**

1.2. Адрес объекта: **357028 Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Усть-Невинский,**

**улица Кубанская, 1.**

**1.3.** Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  **2** этажа,  \_\_\_\_\_кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да, \_\_\_\_\_ кв.м.\_**

1.4. Год постройки здания   **1989г**., последнего капитального ремонта**: 2014**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **ежегодно**, капитального:**не установлена.**

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»**

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) :  **357028 Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Усть-Невинский,улица Кубанская, 1.**

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **собственность**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование**):   
Управление образования Администрации Кочубеевского Муниципального Района**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

357000 Ставропольский край, село Кочубеевское, ул. Советская,д. 105 а ,E-mail: [**kochub\_rono@mail.ru**](mailto:kochub_rono@mail.ru), [**kochub\_rono@stavminobr.ru**](mailto:kochub_rono@stavminobr.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все  
возрастные категории): **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **опорно- двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  **1 чел.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **да**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:**\_да, школьный автобус.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **маршрутный автобус № 123 – 130 м**

3.2.2 время движения (пешком)**: 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.**

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  **да.**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет,**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:**нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :**нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :**нет.**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

\* - указывается  
один из вариантов:

**«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,**

**«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,  
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.  
«ВНД»-временно недоступен.**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В (К,О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |

**\*\***Указывается:**ДП-В**  
- доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту имеетсянеровности асфальтного покрытия. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) |
| 8 | **Все зоны и участки** | ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

                         (указывается наименование документа: программы, плана)

 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

 Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): **да**

**5. Особые отметки**

 Паспорт сформирован на основании:

 1. Анкеты  
(информации об объекте) от «19» апреля 2016 г.,

 2. Акта  
обследования объекта: № акта 1  от «19» апреля 2016 г.

3. Решения Комиссии от «19» апреля 2016 г.

 В составе:

 Директора МОУ СОШ № 23: Корнева Станислава Геннадьевича;

 Заведующего хозяйством: Тутуниной Марины Анатольевны;

 Заместителя директора по УВР: Захаровой Татьяны Петровны.

 Заместителя директора по ВР: Воскребенцевой Инны Юрьевны.